Техническое задание 

на проведение капитального ремонта МКД по адресу: г.Омск, ул. Комкова, д. 6
стоимость капитального ремонта 12476350 рублей в том числе 

энергетическое обследовании 80000 рублей.

Лот № 7
Капитальный ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации, электрооборудования, ремонт кровли, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений (стоимость ремонта 6146350 рублей)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Ремонт системы отопления (подвал)

	1
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,8801

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4,93

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,16

	4
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,42

	5
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,74

	6
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	1,25

	7
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,54

	8
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	1,4

	9
	Краны шаровые, диаметром 32 мм
	шт
	4

	10
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,92

	11
	Краны шаровые, диаметром 25 мм
	шт
	10

	12
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,73

	13
	Краны шаровые, диаметром 20 мм
	шт
	114

	14
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,09

	15
	Краны шаровые, диаметром 15 мм
	шт
	124

	16
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	8

	17
	Затвор дисковый поворотный FL-3-050-MN-HT Ду 50 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	8

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,4

	19
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,4

	20
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления
	100 м трубопровода
	6,09

	21
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	60,9

	Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения  (подвал)

	1
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,3942

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,48

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,96

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	1,48

	5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	1,662

	6
	Краны шаровые, диаметром 32 мм
	шт
	32

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,048

	8
	Краны шаровые, диаметром 15 мм
	шт
	48

	9
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	31,9

	10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
	100 м трубопровода
	3,19

	11
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1

	12
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	1,494

	13
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	1,494

	Ремонт системы канализации (подвал)

	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,82

	2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	1,12

	3
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,82

	4
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 160 мм
	10 м
	8,184

	5
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	1,12

	6
	Установка трапов диаметром: 100 мм
	10 компл.
	0,4

	Ремонт системы ХВС в мусорокамерах

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,4

	2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,4

	Ремонт системы отопление (подъезды и мусорокамеры)

	1
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,3467

	2
	Демонтаж: ребристых труб
	100 шт.
	0,36

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	1,1
Я

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	1,1

	5
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	12

	6
	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм
	100 м труб нитки регистра
	0,96

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,561


	8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,561

	9
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	11

	10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления
	100 м трубопровода
	2,06


	             Ремонт электрооборудования

	1
	Установка понижающего трансформатора
	Шт.
	1

	2
	Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.3*2,5мм2 

	100 м
	6,5

	3
	Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.4*4мм2 

	100 м
	1,9

	4
	Установка светильников светодиодных
	Шт.
	72

	5
	Установка приборов автомат управления уровнем освещенности
	Шт.
	72

	6
	Модернизация поэтажных щитов
	Шт.
	108

	7
	Модернизация ВРУ
	Шт.
	1

	Ремонт крыши

	1
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	0,82

	2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	3,2

	3
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	1,475

	4
	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: панельных
	100 шт. сборных конструкций
	0,12

	5
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,066

	6
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	2,06

	7
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,12

	8
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	2,1092

	9
	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	11,292

	10
	Полотно иглопробивное Дорнит-2
	10 м2
	129,858

	11
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин мембрана
	100 м2 кровли
	11,292

	12
	Плех-рейка
	м
	353

	13
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х250 мм
	10 шт
	526,6

	14
	Рондель оцинк. 6х100
	шт
	5266

	15
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,344

	16
	Смена: водосточных воронок
	100 приборов
	0,06

	17
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	3,2

	18
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0,26

	19
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,4425

	20
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	0,18

	21
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм
	1 зонт
	4

	22
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм
	шт
	4

	23
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
	1 зонт
	12

	24
	Зонт вентиляционный Р=8400 мм
	шт
	8

	25
	Зонт вентиляционный Р=9000 мм
	шт
	4

	26
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,066

	27
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных
	комплект
	4

	28
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,04

	29
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны
	100 м2 проемов
	0,066

	30
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1584

	31
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21824

	32
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,5

	33
	Устройство: ходов на чердаке
	100 п. м ходов
	0,048

	Утепление и ремонт фасада

	1
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.
	100 м восстановленной герметизации стыков
	1,21

	3
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	1,21

	4
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,1

	5
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,41

	8
	Установка Дверь стальная, толщина дверного полотна 35/40 мм. Замок, фурнитура.
	м2
	6,84

	Ремонт подвальных помещений

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания
	0,057

	3
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	1,88

	7
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,09

	9
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,147

	11
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 
	0,02

	17
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 
	4,1

	18
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0,3

	19
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	0,032

	20
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6

	21
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24


Лот № 14
Замена лифтового оборудования и установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов (стоимость ремонта 6250000 рублей)

Замена лифтового оборудования с ремонтом машинного помещения.
	Характеристика лифта \ модель
	Энергосберегающий

	Назначение лифта
	Пассажирский

	г/п, кг.
	400

	Кол-во, шт
	4

	Кол-во остановок, дверей шахты
	9 (девять)

	Требования к огнестойкости 
	Е30

	Расположение машинного помещения относительно шахты
	Вверху над шахтой

	Элемент двухсторонней громкоговорящей связи с диспетчером из кабины
	Устанавливается

	Главный привод
	С частотным преобразователем

	Тип кабины
	Непроходная в разобранном виде

	Отделка купе кабины 
	Стандартный вариант завода RAL 6019

	Станция управления лифтом
	УКЛ

	Конструкция стен шахты
	Железобетонная

	Система управления
	Парное

	Характеристика электрической сети (напряжение, род тока)
	380В, 50Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленнойнейтралью.

	Обрамления дверных проёмов шахты
	Требуется


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Пусконаладочные работы лифтового оборудования

	1
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1

	2
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	1 система
	1

	3
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к норме 02-01-002-03
	1 канал
	3


Установка коллективных (общедомовых) приборов учета.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Замена водомерног узла с установкой ПУ

	1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм
	1 узел
	1

	2
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм
	шт.
	2

	3
	Счетчики холодной воды ВСХ, диаметром 50 мм
	шт
	1

	4
	Затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 65 мм, давлением 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	2

	5
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт
	4

	6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,05

	7
	Краны стальные шаровые фланцевые для воды и пара давлением 1.6МПа (16 кгс/см2), 39015-02, диаметром 100 мм
	шт
	1

	8
	Затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 65 мм, давлением 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	2

	9
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт
	6

	10
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,11

	11
	Установка фильтров диаметром: 65 мм
	10 фильтров
	0,1

	12
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт
	2

	13
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,16

	Замена теплового узла с установкой ПУ 

	1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм
	1 узел
	1

	2
	Счетчики холодной воды ВСХ, диаметром 50 мм
	шт
	1

	3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,09

	4
	Затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 65 мм, давлением 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	1

	5
	Клапан обратный подъемный фланцевый для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 16ч6п, диаметром 65 мм
	шт
	1

	6
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт
	2

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	8
	Установка фильтров диаметром: 65 мм
	10 фильтров
	0,1

	9
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт
	2

	10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
	100 м трубопровода
	0,15

	11
	Демонтаж элеваторов номер: 1-5
	100 шт.
	0,02

	12
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,2

	13
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм
	1 шт.
	1

	14
	Установка фильтров диаметром: 32 мм
	10 фильтров
	0,1

	15
	Фильтры магнитно-механические ФМФ, диаметром 50 мм
	шт
	1

	16
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	2

	17
	Установка фильтров диаметром: 80 мм
	10 фильтров
	0,5

	18
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	19
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	2

	20
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм
	1 шт.
	2

	21
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,056

	22
	Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 15 мм
	шт
	6

	23
	Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 25 мм
	шт
	4

	24
	Клапаны балансировочные динамические Баллорекс(Ballorex) из латуни MS58, давлением 10 кгс/см2 (1 МПа), Tmax 120С, макс.перепад 0,2-0,45 кгс/см2, соединение внутренняя резьба, диаметром 25 мм
	шт
	2

	25
	Клапан обратный В-В размером 1
	шт
	1

	26
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,076

	27
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,045

	28
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	8

	29
	Затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 40 мм, давлением 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	1

	30
	Затвор дисковый поворотный FL-3-050-MN-HT Ду 50 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	3

	31
	Кран стальной шаровый БАЛЛОМАКС, диаметром 50 мм
	шт
	2

	32
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,029

	33
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,21

	34
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	14

	35
	Кран стальной шаровый БАЛЛОМАКС, диаметром 100 мм
	шт
	4

	36
	Затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 65 мм, давлением 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	1

	37
	Затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-HT Ду 80 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C
	шт
	5

	38
	Кран стальной шаровый БАЛЛОМАКС, диаметром 80 мм
	шт
	4

	39
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,012

	40
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,04

	41
	Соединительные детали Vestol размером 3/4
	шт
	4

	42
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,465

	43
	Установка элеваторов номером: 3-5
	10 шт.
	0,2

	44
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	1 насос
	1

	45
	Насосы циркуляционные с мокрым ротором трехскоростные VA 65/180XM, Ду 32 мм, Ру 10 кгс/см2, подача 0,6-3,0 м3/ч, напор 2,4-5,8 м, мощность 102 Вт, напряжение 1х230 В, Траб-10..+110С, резьбовое соединение
	шт
	1

	46
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	28

	47
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	3

	48
	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2
	1 водоподогреватель
	1

	49
	Моноблок Ридан РР №14
	шт
	1

	50
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,03

	51
	Конструкции стальные
	т
	0,03

	52
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	53
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,7

	54
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	55
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1

	56
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм
	1 шт.
	2

	57
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1

	58
	Теплосчетчики (комплект: вычислитель ВКТ 7-02, расходомер ПРЭМ-2шт, комплект термосопротивлений), диаметром 80 мм
	шт
	1

	59
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт
	4

	60
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 40; 50 мм
	1 шт.
	1

	61
	Клапан VVG 41.40
	шт.
	1

	62
	Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт
	2

	63
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	1 шт.
	1

	64
	Электропривод SQX 32.03
	шт.
	1

	65
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	4

	66
	Преобразователь давления НТ
	шт.
	2

	67
	Датчик температуры GAD 21/209
	шт.
	2

	68
	Закладное устройство: для установки поверхностных приборов - прижим
	100 шт.
	0,04

	69
	Гильзы стальные с фланцами ГСТ 100, Р до 6,0МПа, длина 100 мм (для термометра) (стоимость без фланца)
	шт
	4

	70
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,04

	71
	Щиты и пульты, масса: до 50 кг
	1 шт.
	1

	72
	Шкаф управления насосом ШУН-5
	шт.
	1

	73
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
	1 шт.
	1

	74
	Шкаф  ШУ (Регулятор RVD235) клемная панель
	шт.
	1

	75
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	1 шт.
	1

	76
	Модем МС351
	шт.
	1

	77
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
	100 м
	0,08

	78
	Каналы кабельные ПХВ 40x25 мм (длиной 2000 мм)
	шт
	4

	79
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,465

	80
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,46

	81
	Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 16 мм
	м
	46

	82
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,46

	83
	Кабель
	м
	53

	84
	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жил и сечением 3x1,5 мм2
	1000 м
	0,03

	85
	Шнуры гибкие с параллельными жилами высокой гибкости с ПВХ изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, на номинальное напряжение до 380 В, марки ШВВП, с числом жил и сечением 2x0,75 мм2
	1000 м
	0,0015

	86
	Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 3x0,75 мм2
	м
	8

	87
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
	100 концов
	0,42


Лот № 21
Энергетическое обследование (стоимость работ 80000 рублей)
Сбор и анализ исходной информации, разработка основных направлений и первоочередных мероприятий по энергосбережению с экспертной оценкой ожидаемого эффекта. Проведение теплотехнического расчета узлов строительных конструкций, обследование внутридомовых инженерных систем (отопления, электроснабжения, освещения, лифтовых установок, водоснабжения). Разработка энергетического паспорта жилого дома.
